## List1
vrsta plošč | debelina obloge na vsaki strani stene | debelina stene | Požarna odpornost | zvočna zaščita | max. višina stene
KNAUF
Enojna podkonstrukcija - enoslojna obloga
Gradbena plošča Knauf ali Rigips | 12,5 mm | 100 mm | / | 47 dB | 4,85 m
Požarna plošča Knauf ali Rigips | 12,5 mm | 100 mm | EI 30 | 48 dB | 4 m
Plošča Knauf Diamant | 12,5 mm | 100 mm | EI 30 | 51 dB | 4 m
Plošča Fermacell | 12,5 mm | 100 mm | EI 60 | 54 dB | 4,9 m
Plošča Rigips Duraline ali Rigidur H | 12,5 mm | 100 mm | EI 30 | 53 dB | 4 m
Silentboard | 12,5 mm | 100 mm | EI 30 | 59 dB | 4 m
Enojna podkonstrukcija - dvoslojna obloga
Gradbena plošča Knauf | 25 mm | 125 mm | / | 55 dB | 6,5 m
Požarna plošča Knauf | 25 mm | 125 mm | EI 90 | 57 dB | 5 m
Požarna plošča Knauf+Diamant | 12,5 mm+12,5 mm | 125 mm | EI 90 | 59 dB | 5m
Plošča Rigips Duo´Tech 25 RB, RBI | 25 mm | 125 mm | EI 30 | 60 dB | 5,05 m
Plošča Rigips Duo´Tech 25 RF, RFI | 25 mm | 125 mm | EI 90 | 61 dB | 5,05 m
Plošča Fermacell 1 S 41 | 25 mm | 125 mm | EI 120 | 62 dB | 4 m
Plošča Rigips Duraline ali Duraline H | 25 mm | 125 mm | EI 90 | 62-63 dB | 5,05 m
Masivna gradbena plošča Knauf GKM+Diamant | 25 mm+12,5 mm | 150 mm | EI 90 | 66 dB | 5 m
Plošča Knauf Diamant | 25 mm | 125 mm | EI 90 | 61 dB | 5 m
Plošča Rigips Duo´Tech 25 DL, DLI | 25 mm | 125 mm | EI 90 | 65 dB | 5, 05 m
Plošči Knauf Silentboard+Diamant | 12,5 mm+12,5 mm | 125 mm | EI 90 | 67 dB | 5 m
Enojna podkonstrukcija - trislojna obloga
Gradbena plošča Knauf | 37,5 mm | 150 mm | / | 58 dB | 8,75 m
Požarna plošča Knauf | 37,5 mm | 150 mm | EI 90 | 61 dB | 6 m
Plošča Rigips Duraline | 37,5 mm | 150 mm | EI 120 | 68 dB | 5,05 m
Plošča Knauf Diamant | 37,5 mm | 150 mm | EI 90 | 66 dB | 6 m
Plošča Rigips Duraline, RB, RF | 37,5 mm | 150 mm | EI 120 | 68 dB | 5,05 m
Plošča Knauf Silentboard+Diamant | 25 mm+12,5 mm | 150 mm | EI 90 | 71 dB | 6 m
Dvojna podkonstrukcija - dvoslojna obloga
Požarna plošča Knauf ali Rigips, Duo'Tech plošče RB, RF | 25 mm | 205 mm | EI 90 | 69 dB | 4 m
Požarna plošča Knauf+diamant | 12,5 mm+12,5 mm | 205 mm | EI 90 | 70 dB | 4 m
Plošča Duraline | 25 mm | 205 mm | EI 90 | 71 dB | 5 m
Plošča Knauf Diamant, Rigips Duo'Tech DL | 25 mm | 295 mm | EI 90 | 72 dB | 4/5 m
Mavčno vlaknena plošča Rigidur H | 25 mm | 205 mm | EI 90 | 73 dB | 5 m
Dvojna podkonstrukcija - dvoslojna obloga + 5. sloj plošč v notranjosti stene
Požarna plošča Knauf ali Rigips, Duo'Tech plošče RB, RF | 25 mm+12,5 mm (v notranjosti) | 215 mm | EI 90 | 70/71 dB | 4/5 m
Plošča Fermacell | 50 mm | 215 mm | EI 90 | 74 dB | 4 m
Požarna plošča Knauf+silentboard¹⁾ | 25 mm+12,5 mm (v notranjosti) | 165 mm | EI 90 | 74 dB | 2,95 m
Plošča Duo´Tech 25 RF, RFI+ Duo´Tech RB notranja dodatna plošča | 25 mm+25 mm (v notranjosti) | 230 mm | EI 90 | 78 dB | 5 m
¹⁾ Profil CW 50